Pos.0010001 Durchstanzbewehrung FDB 13 / 4 - 40

FDB als Durchstanzbewehrung in Flachdecken

gem. Europäisch Technischer Bewertung ETA-13/0521,

Typ FDB 13 / 4 - 40

mit

Elementhöhe 13 cm,

Schlaufenüberstand oben 4 cm,

Elementlänge 40 cm

oder gleichwertig, liefern und gem. Montageanleitung

einbauen.

- Menge: ..........

- Einheit: Stck

- EP: ..........

- GP: ..........